PHỤ LỤC II

SỐ HIỆU NGUY HIỂM
(Kèm theo Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mục 1
Số hiệu nguy hiểm gồm 2 hoặc 3 chữ số. Tổng quát các chữ số đó chỉ những sự nguy hiểm sau:
2. Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học

3. Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt.

4. Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt

5. Sự ôxy hóa tỏa nhiệt

6. Tác động của độc tố

7. Sự phóng xạ

8. Sự ăn mòn

9. Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh

Ghi chú: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.

Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.

Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.

Sự kết hợp giữa các chữ số đó sẽ có ý nghĩa riêng biệt - xem Mục 2 dưới đây:

Nếu số hiệu nguy hiểm đứng trước bằng chữ X có nghĩa là chất đó sẽ phản ứng mạnh với nước. Với những chất như vậy, nước chỉ có thể được sử dụng khi có sự thông qua của các chuyên gia.
Mục 2

Số hiệu nguy hiểm của các chất trong cột 3 Phụ lục I có ý nghĩa như sau:

	20
	khí gây ngạt hoặc khí không có rủi ro phụ

	22
	khí hóa lỏng làm lạnh, gây ngạt

	223
	khí hóa lỏng làm lạnh, dễ cháy

	225
	khí hỏa lỏng làm lạnh, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	23
	khí dễ cháy

	238
	chất khí, dễ cháy ăn mòn

	239
	khí dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	25
	khí ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	26
	khí độc

	263
	khí độc, dễ cháy

	265
	khí độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	268
	khí độc, ăn mòn

	28
	chất khí, ăn mòn

	30
	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) hoặc

chất lỏng dễ cháy hoặc chất rắn ở trạng thái nóng chảy có điểm chớp cháy trên 60 °C,

làm nóng đến nhiệt độ bằng hoặc trên điểm chớp cháy, hoặc

chất lỏng tự sinh nhiệt

	323
	chất lỏng dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X323
	chất lỏng dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1

	33
	chất lỏng dễ cháy cao (điểm chớp cháy dưới 23 °C)

	333
	chất lỏng dẫn lửa

	X333
	chất lỏng dẫn lửa phản ứng nguy hiểm với nước1

	336
	chất lỏng dễ cháy cao, độc

	338
	chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn

	X338
	chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn, phản ứng ngay hiểm với nước1

	339
	chất lỏng dễ cháy cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	36
	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có độc tính nhẹ hoặc

chất lỏng tự sinh nhiệt, độc

	362
	chất lỏng dễ cháy, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X362
	chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1

	368
	chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn

	38
	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có tính ăn mòn nhẹ hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, ăn mòn

	382
	chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X382
	chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1

	39
	chất lỏng dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	40
	chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa

	423
	chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X423
	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1

	43
	chất rắn dễ cháy (tự cháy)

	X432
	chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1

	44
	chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao

	446
	chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao

	46
	chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc

	462
	chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X462
	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc1

	48
	chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn

	482
	chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	X482
	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn1

	50
	chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	539
	peroxit hữu cơ dễ cháy

	55
	chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy)

	556
	chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc

	558
	chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn

	559
	chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	56
	chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc

	568
	chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn

	58
	chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn

	59
	chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	60
	chất độc hoặc có độc tính nhẹ

	606
	chất lây nhiễm

	623
	chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	63
	chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))

	638
	chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn

	639
	chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	64
	chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt

	642
	chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	65
	chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	66
	chất có độc tính cao

	663
	chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C)

	664
	chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt

	665
	chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	668
	chất có độc tính cao, ăn mòn

	X668
	chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước1

	669
	chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	68
	chất độc, ăn mòn

	69
	chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	70
	vật liệu phóng xạ

	768
	vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn

	78
	vật liệu phóng xạ, ăn mòn

	80
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ

	X80
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước1

	823
	chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	83
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))

	X83
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước1

	839
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	X839
	chất ăn mòn hoặc cỏ tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội và phản ứng nguy hiểm với nước1 

	84
	chất rắn ăn mòn, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt

	842
	chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy

	85
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	856
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) và độc

	86
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, độc

	88
	chất có tính ăn mòn cao

	X88
	chất có tính ăn mòn cao, phản ứng nguy hiểm với nước1

	883
	chất có tính ăn mòn cao, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))

	884
	chất rắn ăn mòn cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt

	885
	chất có tính ăn mòn cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)

	886
	chất có tính ăn mòn cao, độc

	X886
	chất có tính ăn mòn cao, độc, phản ứng nguy hiểm với nước1

	89
	chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

	90
	chất nguy hại môi trường; các chất nguy hiểm khác

	99
	các chất nguy hiểm khác được vận chuyển ở nhiệt độ cao.


